## Sheet1
8 800 555 98 96
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПРОЕКТА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
Заказчик
Контактное лицо
Адрес
Телефон/Факс | [6 empty] | E-mail
Объект
Высота здания |  | м | Количество этажей | [6 empty] | Высота этажа | [6 empty] | м
Назначение здания |  | Жилое |  |  |  |  | Производственное | [5 empty] | Административное
Расчетная тепловая мощность
Система отопления |  |  |  |  | Гкал/ч | [8 empty] | кВт
Система ГВС |  |  |  |  | Гкал/ч | [8 empty] | кВт
Система вентиляции |  |  |  |  | Гкал/ч | [8 empty] | кВт
Греющая сторона
Среда |  |  |  |  | вода | [6 empty] | гликолевый раствор
Источник теплоснабжения |  |  |  |  | теплосеть | [5 empty] | котел |  |  |  | прочее
Температура на входе |  |  |  | зима |  |  |  |  | °С | Переходный период | [6 empty] | °С
Температура на выходе |  |  |  | зима |  |  |  |  | °С | Переходный период | [6 empty] | °С
Давление в подающем трубопроводе | [7 empty] | кПа | [6 empty] | м.в.ст.
Давление в обратном трубопроводе | [7 empty] | кПа | [6 empty] | м.в.ст.
Нагреваемая сторона
ОТОПЛЕНИЕ |  |  |  | независимое подключение | [7 empty] | зависимое подключение
Тип теплообменника |  |  |  | паяный | [7 empty] | разборный
Температура на входе в теплообменник | [10 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [10 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Рабочее давление отопительных приборов | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Объем системы отопления | [10 empty] | л |  |  |  |  | м3
ГВС |  |  |  | с теплообменником | [7 empty] | открытая система
Тип теплообменника |  |  |  | паяный | [7 empty] | разборный
Схема подключения теплообменника ГВС | [7 empty] | одноступенчатая |  |  |  |  | двухступенчатая
Вариант исполнения двухступенчатого Т/О | [7 empty] | моноблок |  |  |  |  | 2 отдельных Т/О
Температура на входе в теплообменник | [10 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [10 empty] | °С
Макс. часовой расход воды в системе ГВС | [10 empty] | м3/ч |  |  |  |  | л/с
Расход воды на циркуляцию ГВС | [10 empty] | %
Потери давления в трубопроводе циркуляцион. контура ГВС | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Давление холодной воды на входе в Т/О | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  | независимое подключение | [7 empty] | зависимое подключение
Тип теплообменника |  |  |  | паяный | [7 empty] | разборный
Температура на входе в теплообменник | [10 empty] | °С
Температура на выходе из теплообменника | [10 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Рабочее давление | [10 empty] | кПа |  |  |  |  | м.в.ст.
Дополнительное оборудование
| регулятор перепада давления |  |  |  | арматура на вводе + КИП | [6 empty] | насос линии подпитки
| узел коммерческого учета |  |  |  | расходомер ХВ на вводе | [6 empty] | расходомер линии подпитки
| сетчатый фильтр на вводе |  |  |  | расширительный бак | [6 empty] | соленоидный клапан подпитки
Дополнительные функции
функция ограничения (по расходу или по энергии) – необходимо наличие системы теплового учета или расходомера с импульсным выходом
Протокол передачи данных |  |  |  | LON |  |  |  |  | M-Bus |  |  |  | Импульсный сигнал
датчик аварии насоса (реле перепада давления)
система диспечеризации
Среда передачи данных |  |  |  | LON |  |  |  | RS |  |  |  | Modem |  |  | Ethernet
Габаритные размеры
Размер в помещении |  | Длина |  |  |  | м | Ширина |  |  |  | м | Высота |  |  |  | м
Монтажные проемы |  | Длина | [7 empty] | м | Высота | [5 empty] | м
Насосное оборудование
| GRUNDFOS |  |  |  | WILO
| 1 х 230 В |  |  |  | 3 х 380 В | [6 empty] | с частотным регулированием
| без резерва | насос на склад | [5 empty] | сдвоенный насос |  |  |  |  | резерв 100%
Стальная арматура на вводе
| под приварку |  |  |  | фланцевая | [6 empty] | резьбовая
Требования к тепловому пункту
Максимальное рабочее давление | [12 empty] | бар
Максимальная рабочая температура | [12 empty] | °С
Дополнительные сведения и требования
Утверждаю: ____________________________________________________________________ Подпись / ФИО лица, заполнившего опросный лист/ Дата заполнения
Подпись / ФИО лица, заполнившего опросный лист/ Дата заполнения
Заполненный опросный лист отправить: